| Product | Waga niemowlęca seca 834 Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy IIII |
| --- | --- |
| Opis 2018 | Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej. Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF Mobilność dzięki małej masie wagi i dodatkowo dostępnej torbie wymiary (szer. x wys. x głęb.): 552 x 156 x 341 mm 4 podgumowane punkty podparcia wagi. Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD - dzięki temu można zająć się niemowlęciem, a następnie zanotować wynik ważenia. |
| Dane techniczne | Obciążenie maksymalne | 20 kg |
|  | Działka elementarna | 10 g < 10 kg > 20 g |
|  | Zakres TARA | 20 kg |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 552 x 156 x 341 mm |
|  | Wyświetlacz / Wysokość cyfr | LCD / 20 mm |
|  | Temperatura pracy | +10 °C do +40 °C |
|  | Masa własna | 2.5 kg |
|  | Zasilanie elektryczne | 6 baterii typu R6 (“paluszki”) |
|  | Pobór prądu | ok. 30 mA |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |
|  | Funkcje | TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie i zerowanie. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Akcesoria | seca 414 | Torba, wymiary (szer. x wys. x głęb.): 625 x 210 x 350 mm Nr art: 414 0000 009 |
| --- | --- | --- |